Перечень

работ и услуг по содержанию жилых помещений

| № п/п | Наименование работ по заявкам | Предельный срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5. 10.6. 10.7. 10.8. 10.9. 10.10 10.11 10.12 11. 11.1. 1 2 3 4 5 6 11.2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. | Обслуживание системы водоснабжения, водоотведения (в составе общего имущества) Устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечивающее их удовлетворительное функционирование: смена прокладок в водопроводных кранах; уплотнение сгонов; устранение засоров; набивка сальников в водоразборной и водонапорной арматуре с устранением утечек; ревизия запорной арматуры (вентиля, задвижки). Очистка чугунных труб и фасонных частей от нароста. Заделка свищей, трещин на внутренних трубопроводах и стояках. Прочистка внутренней канализации. Проверка исправности канализационных вытяжек. Обслуживание системы центрального отопления в составе общего имущества и в жилых помещениях). Обслуживание систем горячего водоснабжения (в составе общего имущества). Устранение незначительных неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения: устранение неисправностей обогревающих элементов (батареи, регистры); регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции; устранение течи в трубопроводах, приборах, арматуре, разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры Наладка автоматики подпитки расширительных баков Наладка и регулировка систем отопления с ликвидацией непрогревов, завоздушивания. Замена при течи отопительных приборов и полотенцесушителей (стандартных). Мелкий ремонт местных отопительных приборов (печей, очагов). Обслуживание системы электроснабжения (в составе общего имущества). Освещение. Устранение неисправностей электротехнических устройств: смена перегоревших электролампочек; смена и ремонт выключателей, автоматов, рубильников, устройств защитного отключения (УЗО); мелкий ремонт электропроводки и др. в местах общего пользования. Обслуживание внутридомового газового оборудования и электроплит. Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов. Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах. Прочистка системы вентиляции. Устранение неисправностей в дымоходах и газоходах. Обслуживание системы противопожарной автоматики и дымоудаления. Дератизация и дезинфекция. Техническое обслуживание конструктивных элементов здания. Очистка кровель от снега и наледи, мусора, грязи, листьев, посторонних предметов. Локализация (прекращение) протечек от неисправности кровли Промазка суриковой замазкой Устранение неисправностей в системах организованного водоотвода с кровли: внутреннего водостока; наружного водостока; Проверка и принятие мер для укрепления связи отдельных кирпичей с необходимостью кладки, наружных стен, элементов облицовки с принятием стен, лепных изделий. Замена разбитых стекол и сорванных оконных переплетов, форточек, дверных полотен, стеклоблоков во вспомогательных помещениях. Работы, выполняемые при подготовке жилищного фонда к эксплуатации в весенне-летний период Укрепление водосточных труб, колен и воронок. Снятие пружин на входных дверях. Консервация систем центрального отопления Содержание и масляная окраска детских и спортивных площадок Восстановление просевших отмосток. Работы, выполняемые при подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период Восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов Промывка опрессовка системы центрального отопления Консервация системы центрального отопления, ревизия запорной арматуры. Ремонт, регулировка, испытание и наладка систем центрального отопления. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях Укрепление и ремонт парапетных ограждений Ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках. Заделка продухов в цоколях зданий. Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования Мелкий ремонт и укрепление входных дверей, смена приборов(навесов, ручек, шпингалетов) Навеска замков в техподпольях, чердачных помещениях и машинных отделениях лифтов Уборка придомовой территории Летняя уборка Подметание придомовой территории Уборка мусора Очистка урн от мусора Уборка контейнерных площадок Вывоз крупногабаритного мусора Вырубка аварийных деревьев Зимняя уборка Уборка мусора Подметание, уборка снега Очистка территории от наледи Посыпка наледи песком или смесью Очистка от наледи и льда водосточных труб, крышек люков пожарных колодцев. Очистка контейнерных площадок в холодное время года Вывоз крупногабаритного мусора Уборка отмосток Уборка приямков Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер: удаление мусора из мусороприемных камер; уборка загрузочных клапанов и бункеров; устранение засоров мусоропроводов; влажное подметание пола мусороприемных камер; дезинфекция мусоропроводов и мусоросборных камер; Обслуживание контейнерных площадок Аварийно-диспетчерское обслуживание и материально-техническое обеспечение АДС Содержание лифтов Вывоз твердых бытовых отходов Утилизация твердых бытовых отходов Управленческие услуги Прочие услуги Услуги по начислению и сбору платежей с населения Услуги по работе с задолжниками за жилищно-коммунальные услуги Услуги по страхованию общего имущества Банковские услуги | В течение смены не более 24 часов с момента получения заявки По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости В соответствии с планом В течении смены не более 24 часов с момента получения заявки В течение смены В течение смены В течение смены В течение смены Ежедневно В течение смены не более 24 часов с момента получения заявки По графику спец. предприятия В течение смены В течение смены В течение смены В течение смены В течение смены В течение смены В течение смены В течение смены 2 суток; 5 суток В течение смены В течение смены В течение смены 3 суток В соответствии с планом – графиком В соответствии с планом – графиком В соответствии с планом – графиком В соответствии с планом В соответствии с планом В соответствии с планом В соответствии с планом В соответствии с планом В соответствии с планом В соответствии с планом В соответствии с планом По мере необходимости Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно По мере необходимости По мере необходимости Ежедневно Ежедневно (по мере необходимости) Ежедневно (по мере необходимости) Ежедневно (по мере необходимости) Ежедневно ( по мере необходимости) По мере необходимости В течение смены В течении смены Постоянно По мере необходимости Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно По мере необходимости По мере необходимости | Выполняется собственными силами или по договору со специализированными организациями Выполняется спец. предприятием Выполняется по дого-вору со спец. организациями По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости Выполняется по дого-вору со спец. организациями |

| Объекты выполнения работ | Виды работ |
| --- | --- |
| 1. Фундаменты | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы. |
| 2. Стены и фасады | Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов, устранение причин протечки (промерзания) стыков панелей и блоков. |
| 3. Перекрытия | Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска, утепление чердачных помещений в период подготовки к отопительному сезону. |
| 4. Крыши | Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции. |
| 5. Оконные и дверные заполнения | Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений. |
| 6. Межквартирные перегородки | Усиление, смена, заделка отдельных участков. |
| 7. Лестницы, балконы | Восстановление или замена отдельных участков и элементов. |
| 8. Полы | Замена, восстановление отдельных участков. |
| 9. Печи и очаги | Работы по устранению неисправностей. |
| 10. Внутренняя отделка в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях | Восстановление отделки стен, потолков, полов, окон, дверей, электрощитовых, металлических ограждений лестничных маршей. |
| 11. Внутренняя система отопления | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления включая домовые котельные. |
| 12. Внутренняя система водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения. | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов (включая насосные установки в жилых зданиях). |
| 13. Внутренняя система электроснабжение и электрические устройства (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит) | Установка, замена и восстановление работоспособности |
| 14. Внутренняя система газоснабжения внутридомового газового оборудования | Замена и восстановление работоспособности |
| 15. Мусоропроводы | Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств. |
| 16. Внешнее благоустройство | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, ограждений, установка оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок для контейнеров-мусоросборников. |

Перечень работ и услуг по ремонту жилых помещений

* В жилых и подсобных помещениях квартир работы выполняются пользователями  помещений.